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Opis Przedmiotu Zamówienia  
  

Dostawa zasilacza awaryjnego UPS (Li-ion) w ramach realizacji projektu 
„Cyberbezpieczny Samorząd” w Gminie Stężyca


Dotyczy zakupu, dostawy zasilacza awaryjnego UPS z baterią litowo-jonową w ramach realizacji  projektu pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II – Zaawansowane usługi cyfrowa, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 - Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0974/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

Wymagania dotyczące parametrów techniczno-użytkowych  
	Lp.
	Nazwa parametru
	WYMAGANA przez Zamawiającego wartość parametru
	Propozycje wykonawcy
Proszę podać parametry lub wpisać słowo „SPEŁNIA”**

	1. 
	Nazwa producenta
	WYMAGANE (podać)
	……………………………………

	2. 
	Model urządzenia
	WYMAGANE (podać)
	……………………………………

	3. 
	Data produkcji urządzenia
	nie wcześniej niż 10.2025 r.
	

	4. 
	Topologia UPS  
	Podwójna konwersja (online)
	

	5. 
	Kształt napięcia wyjściowego
	Sinusoida pełna (czysty sinus)
	

	6.  
	Typ baterii
	Litowo-jonowa (Li-Ion)
	

	7. 
	Moc pozorna
	Min. 3000 VA
	

	8. 
	Moc skuteczna
	Min. 2700 W
	

	9. 
	Gniazda IEC C13 z podtrzymaniem
	Min. 5 sztuk
	

	10. 
	Gniazda IEC C19 z podtrzymaniem  
	Min. 1 szt
	

	11. 
	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%
	Min. 5 minut
	

	12. 
	Czas podtrzymania dla obciążenia 50%
	Min. 11 minut
	

	13. 
	Wyświetlacz LCD informujący o parametrach
	Tak
	

	14. 
	EPO (Emergency Power Off)
	Tak 
	

	15. 
	Typ obudowy/Układ
	RACK lub Tower
	

	16. 
	Deklaracja zgodności CE
	Spełnia normy
	

	17. 
	Gwarancja
	Min. 12 miesięcy* 
	……………………………………
miesięcy



1. *Parametr długości gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Jeśli długość gwarancji na baterię i na urządzenie są różne, należy wpisać (zarówno w ofercie) najkrótszy okres gwarancji z pośród tych parametrów.
2. **W wierszach 3-16 tabeli  - jeśli urządzenie spełnia minimalne parametry - informację 
w kolumnie dla Wykonawcy o treści „Spełnia” można zaznaczyć zbiorczą klamrą.
3. Zasilacz musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na terenie Polski oraz posiadać punkty serwisowe w kraju. Dopuszcza się urządzenia pochodzące spoza granic Polski pod warunkiem, że będą spełniały wszystkie normy i przepisy wymagane na terenie Polski lub Unii Europejskiej oraz spełniały wymagania odnośnie do wsparcia i serwisu w języku polskim.
4. Wykonawca oświadcza, że urządzenie jest fabrycznie nowe i posiada pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Urządzenie musi być wyprodukowane nie wcześniej niż w październiku 2025 roku.
5. Wykonawca zapoznał się z OPZ i załącznikami.


…………….………………………..…………			                      ……………….…..…………………………………
(miejscowość, data) 					(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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