OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS PROPONOWANEGO PRODUKTU

Zakup i dostawa przenośnej stacji zasilania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej  na lata 2025–2026.

| Lp | Rodzaj | Ilość | Opis minimalnych wymagań | Marka/model | Parametry proponowanego produktu (wypełnia Wykonawca) – uzupełnić względem parametrów w kolumnie: opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przenośny magazyn energii | 1 | Urzędzenie (zestaw) musi być fabrycznie nowy, posiadać opakowanie i wszystkie niezbędne elementy np. kable, by było to już urządzenia gotowe do użytkowania Wymagania co do elementów posiadanych przez urządzenia: - moc wyjściowa min. 3600W - m.in. 3 porty wyściowe AC 230V; kształt napięcia wyjściowego Czysty sinus - pojemność akumulatora (baterii): min. 3000 wH - min. 4000 cykli ładowania - typ akumulatora: LiFePO4 (LFP) -Tryb passthrough / UPS — możliwość jednoczesnego ładowania i zasilania podłączonych urządzeń, przy zachowaniu ciągłości zasilania. - Częstotliwość 50 Hz - możliwość wygodnego przenoszenia/przewożenia urządzenia; - bezpieczeństwo użytkowania tj. ochrona przed przeładowaniem, przepięcierm i zwarciem; - wielofunkcyjność tzn. możliwość zasilania urządzeń elektronicznych (laptopy, telefony komórkowe, radiostacje, drukarki), sprzętu AGD, narzędzi (np. wiertarki, szlifierka kątowa, piła tarczowa) oraz sprzętu typu nagrzewnica, klimatyzator; - min. 2 gniazda × USBC (do 100 W każdy) — do ładowania laptopów, tabletów, smartfonów - min. 2 gniazda × USBA (12 W max per port) - trwała obudowa, ponieważ urządzenia mogą być użytkowanie w terenie. - waga urządzenia max: 62 kg - ładowanie: AC min. 1800W (AC-220-240V), ładowanie samochodowe 12V/8A lub 24/10A - bezpieczeństwo: BMS, zabezpieczenie przeciążeniowe, ochrona termiczna Gwarancja m.in. lub dłuższa: 24 miesiące |  |  |